## HODNOTENIE-VÚ KVET
HaVVK - F1
Vylučujúce kritéria
Č.K. | Názov Kritéria | Predmet hodnotenia |  | Pomocné otázky | Hodnotenie A / N
1 | Obsahové a vecné zameranie aktivít a cieľov projektu | Posudzuje sa obsahový a vecný súlad projektu ku konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí a súlad s cieľmi definovanými vo výzve. Posudzuje sa súlad medzi: - očakávanými výsledkami projektu - aktivitami projektu a aktivitami oprávnenými vo výzve; - cieľmi projektu a cieľmi výzvy na predkladanie žiadostí. Posudzuje sa vnútorná logika projektu, t.j. či sú aktivity projektu zvolené na základe východiskovej situácie, či sú zrozumiteľne definované a či zabezpečujú dosiahnutie plánovaných cieľov projektu. |  | Je preukázaný súlad cieľov projektu s cieľmi výzvy? (A/N) Majú aktivity projektu potenciál prispieť k plneniu uvádzaných výstupov (merateľných ukazovateľov) a zároveň cieľov projektu? (A/N) Existuje obsahový a vecný súlad aktivít projektu s oprávnenými aktivitami uvedenými vo výzve? (A/N) Existuje reálny predpoklad, že očakávané výsledky resp. plánovaný dopad výstupov projektu je aplikovateľný a v praxi udržateľný? (A/N)" Je obsahovo správne (logicky) identifikovaná väzba na hlavné SK NACE v rámci zvolenej hlavnej aktivity respl aktivít projektu? (A/N) Sú aktivity projektu zvolené na základe východiskovej situácie projektu? (A/N) Sú aktivity projektu definované zrozumiteľne s logickou nadväznosťou? (A/N) Zabezpečia nastavené aktivity dosiahnutie plánovaných cieľov projektu a to aj vo vzťahu k zvoleným cieľovým hodnotám merateľných ukazovateľov? (A/N) Je časový harmonogram realizácie projektu reálny vo vzťahu k obsahovému nastaveniu aktivít projektu? (A/N)
2 | Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z časového, finančného a vecného hľadiska | Posudzuje sa výber merateľných ukazovateľov a reálnosť a primeranosť nastavenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov vo vzťahu k rozsahu plánovaných aktivít projektu a časovému harmonogramu realizácie projektu. Posudzuje sa či hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené dostatočne reálne na výšku žiadanej dotácie. | Posudzuje sa výber merateľných ukazovateľov a reálnosť a primeranosť nastavenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov vo vzťahu k rozsahu plánovaných aktivít projektu a časovému harmonogramu realizácie projektu. Posudzuje sa či hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené dostatočne reálne na výšku žiadanej dotácie | Sú zvolené merateľné ukazovatele komplexné a vyjadrujú výsledky navrhovaných aktivít? (A/N) Sú zvolené merateľné ukazovatele dosiahnuteľné v lehotách stanovených v časovom rámci projektu? (A/N) Zodpovedajú CIN hodnote zvolených merateľným ukazovateľov?
3 | Vecná oprávnenosť výdavkov | Posudzuje sa vecná oprávnenosť žiadaných výdavkov v zmysle riadiacej dokumentácie upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy Výška celkových oprávnených výdavkov projektu môže byť na základe záverov odborného hodnotenia adekvátne znížená. Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase. |  | Ide o priamy výdavok, ktorý je potrebný pre realizáciu aktivity a prispeje k dosiahnutiu plánovaného výstupu? (A/N) Ide o nepriamy výdavok, ktorý vzniká pri implementácii projektu, nie je ho možné priradiť ku konkrétnej aktivite alebo výstupu, ale je nevyhnutný v celkovom kontexte projektu? (A/N) Je výška výdavku adekvátna z hľadiska dosiahnutia plánovaného výstupu? (A/N) Je každý priamy výdavok projektu priradený ku konkrétnemu typu oprávnenej hlavnej, resp. podpornej aktivity? (A/N) Sú výdavky zaradené v správnych kategóriách? (A/N) Je dodržaný podiel osobných výdavkov zamestnancov do 5% či ďalšie nadstavené % limity v zmysle prílohy č. 3 Zoznam O a N? (A/N) Je predpoklad, že plánované výstupy/výsledky budú prostredníctvom plánovaných finančných príspevkov dosiahnuté hospodárne, účelne, efektívne a ekonomicky účelne? (A/N) Je viac ako 75 % finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových oprávnených výdavkov projektu vecne oprávnených? (A/N)
4 | Finančná a vecná udržateľnosť projektu | Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t.j. finančného krytia prevádzky projektu počas celého obdobia udržateľnosti projektu. Posudzuje sa súlad s výzvou vo vzťahu k stanoveným podmienkam finančnej udržateľnosti projektu. Posudzuje sa taktiež potenciál projektu dosiahnuť očakávané pozitívne výsledky realizácie projektu vzhľadom na praktické využitie výsledkov projektu v budúcnosti, vrátane plánovaných riešení projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. |  | Je projekt z pohľadu ekonomického nastavenia udržateľný? (A/N) Je predpoklad dosiahnutia očakávaných výsledkov realizácie projektu vzhľadom na ich praktické využitie v budúcnosti? (A/N)
Bodovacie kritéria
Č.K: | Názov Kritéria | MIN | STRED | MAX | Počet bodov
1 | Vhodnosť a účelnosť projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti | Projekt je vhodný a účelný s ohľadom na miesto realizácie projektu a potencionálnych odberateľov elektriny a tepla. Odber tepla z VU KVET nie je ešte zmluvne dohodnutý. Sú známi potencionálni odberatelia tepla. | Projekt je vhodný a účelný s ohľadom namiesto realizácie projektu a potencionálnych odberateľov elektriny a tepla. Uskutočnili sa rokovania o odbere tepla z VU KVET s prísľubom budúceho odberu alebo existujú zmluvy o budúcich zmluvách. | Projekt je vhodný a účelný s ohľadom na miesto realizácie projektu a potencionálnych odberateľov elektriny a tepla. Odber tepla je zabezpečený uzatvorenými zmluvami o odbere tepla.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
2 | Technická uskutočniteľnosť, | Projekt nie je po technickej stránke realizovateľný. Hodnotiteľ navrhuje technické úpravy väčšieho rozsahu. Rozpočet je neprehľadný a často sa v ňom vyskytujú chyby. Právoplatné stavebné alebo iné relevantné povolenie bude k dispozícii najneskôr 24 mesiacov od podania žiadosti o dotáciu. | Projekt je po technickej stránke realizovateľný. Hodnotiteľ navrhuje drobné technické úpravy. Rozpočet je prehľadný s občasným výskytom drobných chýb. Právoplatné stavebné alebo iné relevantné povolenie bude k dispozícii najneskôr 12 mesiacov od podania žiadosti o dotáciu. | Projekt je po technickej stránke realizovateľný. Hodnotiteľ nemá návrhy na vylepšenia. Rozpočet je prehľadný s minimálnym počtom drobných chýb. K dispozícii je právoplatné stavebné alebo iné relevantné povolenie.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
3 | Postup realizácie projektu (resp. plán organizácie výstavby) | Je uvedená dĺžka realizácie projektu a postup realizácie projektu nie je jednoznačný. Hodnotiteľ navrhuje úpravy väčšieho rozsahu na zlepšenie postupu realizácie alebo posúdi, že uvedená dĺžka trvania realizácie projektu je nereálna. | Je uvedená dĺžka realizácie projektu a postup realizácie projektu je uskutočniteľný. Hodnotiteľ navrhuje drobné úpravy na zlepšenie postupu realizácie alebo na dĺžku trvania realizácie projektu. | Je uvedená dĺžka realizácie projektu a postup realizácie projektu je uskutočniteľný. Hodnotiteľ nenavrhuje úpravy na zlepšenie postupu realizácie alebo na dĺžku trvania realizácie projektu.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
4 | Kapacitné zabezpečenie, skúsenosti s realizáciou | Personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou sú uvedené nedostatočne. Žiadateľ alebo zmluvný partner nemá skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu. Žiadateľ alebo zmluvný partner nemá dostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu. | Personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou sú uvedené s drobnými nedostatkami. Žiadateľ alebo zmluvný partner má skúsenosti s realizáciou projektov menšieho rozsahu. Žiadateľ alebo zmluvný partner má dostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu. | Personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou sú uvedené prehľadným spôsobom. Žiadateľ alebo zmluvný partner má skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu. Žiadateľ alebo zmluvný partner má dostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
5 | Udržateľnosť | Je popísaný spôsob prevádzky po ukončení projektu. Nie sú poskytnuté informácie o spôsobe zabezpečenia vstupnej formy energie/paliva. Spôsob údržby a plánovaných opráv nie je uvedený alebo je uvedený nedostatočne. | Je popísaný spôsob prevádzky a údržby po ukončení projektu. Sú poskytnuté predbežné informácie o spôsobe zabezpečenia vstupnej formy energie/paliva. Spôsob plánovaných opráv je uvedený len na obdobie monitorovania projektu. | Je prehľadne popísaný spôsob prevádzky a údržby po ukončení projektu. Sú poskytnuté dostatočné informácie o spôsobe zabezpečenia vstupnej formy energie/paliva. Spôsob plánovaných opráv je uvedený na obdobie predpokladanej životnosti projektu.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
6 | Príspevok projektu k cieľom Modernizačného fondu vyjadrený percentuálnych podielom úspory PEZ pri zariadeniach VU KVET | Úspora PEZ pre zariadenia s inštalovaným el. výkonom menším ako 1 MW je menej ako 5%. Úspora PEZ pre zariadenia s inštalovaným el. výkonom 1 MW a viac je aspoň 10% a menej ako 13%. | Úspora PEZ pre zariadenia s inštalovaným el. výkonom menším ako 1 MW je aspoň 5%. Úspora PEZ pre zariadenia s inštalovaným el. výkonom 1 MW a viac je aspoň 13%. | Úspora PEZ pre zariadenia s inštalovaným el. výkonom menším ako 1 MW je aspoň 10%. Úspora PEZ pre zariadenia s inštalovaným el. výkonom 1 MW a viac je viac aspoň 15%.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
7 | Príspevok projektu k cieľom Modernizačného fondu vyjadrený pomerom celkových investičných nákladov na realizáciu projektu PUCIN [EUR] a úspory primárnych energetických zdrojov PUPEZ [MWh/rok] určenej na základe rozdielu spotreby primárnych energetických zdrojov zariadenia VU KVET v porovnaní s oddelenou výrobou rovnakého množstva elektriny a tepla • PUCIN/ PUPEZ → MIN [EUR/(MWh/rok)] | Hodnota vyššia ako 1,25 násobok a z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota z intervalu 1,25 až 0,75 násobok priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota nižšia ako 0,75 násobok z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
8 | príspevok projektu k cieľom Modernizačného fondu vyjadrený pomerom celkových investičných nákladov na realizáciu projektu PUCIN [EUR] a zníženia emisií skleníkových plynov PUCO2 [tCO2/rok], určeného na základe rozdielu emisií skleníkových plynov zariadenia VU KVET v porovnaní s oddelenou výrobou rovnakého množstva elektriny a tepla • PUCIN/ PUCO2 → MIN [EUR/(tCO2/rok)], | Hodnota vyššia ako 1,25 násobok a z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota z intervalu 1,25 až 0,75 násobok priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota nižšia ako 0,75 násobok z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
9 | príspevok projektu k zvýšeniu výroby elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou vyjadrený pomerom celkových investičných nákladov na realizáciu projektu PUCIN [EUR] a predpokladaného ročného množstva využiteľného tepla a elektriny vyrobenej v zariadení VU KVET PUET [MWh/rok] • PUCIN/ PUET → MIN [EUR/(MWh/rok)], | Hodnota vyššia ako 1,25 násobok a z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota z intervalu 1,25 až 0,75 násobok priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota nižšia ako 0,75 násobok z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
POČET BODOV SPOLU*
*Minimálny počet bodov 18
*Maximálny počet bodov 27

## HODNOTENIE-ROZVODY
HaVVK - F2
Vylučujúce kritéria
Č.K. | Názov Kritéria | Predmet hodnotenia |  | Pomocné otázky | Hodnotenie A / N
1 | Obsahové a vecné zameranie aktivít a cieľov projektu | Posudzuje sa obsahový a vecný súlad projektu ku konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí a súlad s cieľmi definovanými vo výzve. Posudzuje sa súlad medzi: - očakávanými výsledkami projektu - aktivitami projektu a aktivitami oprávnenými vo výzve; - cieľmi projektu a cieľmi výzvy na predkladanie žiadostí. Posudzuje sa vnútorná logika projektu, t.j. či sú aktivity projektu zvolené na základe východiskovej situácie, či sú zrozumiteľne definované a či zabezpečujú dosiahnutie plánovaných cieľov projektu. |  | Je preukázaný súlad cieľov projektu s cieľmi výzvy? (A/N) Majú aktivity projektu potenciál prispieť k plneniu uvádzaných výstupov (merateľných ukazovateľov) a zároveň cieľov projektu? (A/N) Existuje obsahový a vecný súlad aktivít projektu s oprávnenými aktivitami uvedenými vo výzve? (A/N) Existuje reálny predpoklad, že očakávané výsledky resp. plánovaný dopad výstupov projektu je aplikovateľný a v praxi udržateľný? (A/N)" Je obsahovo správne (logicky) identifikovaná väzba na hlavné SK NACE v rámci zvolenej hlavnej aktivity respl aktivít projektu? (A/N) Sú aktivity projektu zvolené na základe východiskovej situácie projektu? (A/N) Sú aktivity projektu definované zrozumiteľne s logickou nadväznosťou? (A/N) Zabezpečia nastavené aktivity dosiahnutie plánovaných cieľov projektu a to aj vo vzťahu k zvoleným cieľovým hodnotám merateľných ukazovateľov? (A/N) Je časový harmonogram realizácie projektu reálny vo vzťahu k obsahovému nastaveniu aktivít projektu? (A/N)
2 | Reálnosť a primeranosť plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov z časového, finančného a vecného hľadiska | Posudzuje sa výber merateľných ukazovateľov a reálnosť a primeranosť nastavenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov vo vzťahu k rozsahu plánovaných aktivít projektu a časovému harmonogramu realizácie projektu. Posudzuje sa či hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené dostatočne reálne na výšku žiadanej dotácie. | Posudzuje sa výber merateľných ukazovateľov a reálnosť a primeranosť nastavenia plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov vo vzťahu k rozsahu plánovaných aktivít projektu a časovému harmonogramu realizácie projektu. Posudzuje sa či hodnoty merateľných ukazovateľov sú nastavené dostatočne reálne na výšku žiadanej dotácie | Sú zvolené merateľné ukazovatele komplexné a vyjadrujú výsledky navrhovaných aktivít? (A/N) Sú zvolené merateľné ukazovatele dosiahnuteľné v lehotách stanovených v časovom rámci projektu? (A/N) Zodpovedajú CIN hodnote zvolených merateľným ukazovateľov?
3 | Vecná oprávnenosť výdavkov | Posudzuje sa vecná oprávnenosť žiadaných výdavkov v zmysle riadiacej dokumentácie upravujúcej oblasť oprávnenosti výdavkov, resp. výzvy Výška celkových oprávnených výdavkov projektu môže byť na základe záverov odborného hodnotenia adekvátne znížená. Posudzuje sa, či navrhnuté výdavky projektu spĺňajú podmienku hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti a či zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase. |  | Ide o priamy výdavok, ktorý je potrebný pre realizáciu aktivity a prispeje k dosiahnutiu plánovaného výstupu? (A/N) Ide o nepriamy výdavok, ktorý vzniká pri implementácii projektu, nie je ho možné priradiť ku konkrétnej aktivite alebo výstupu, ale je nevyhnutný v celkovom kontexte projektu? (A/N) Je výška výdavku adekvátna z hľadiska dosiahnutia plánovaného výstupu? (A/N) Je každý priamy výdavok projektu priradený ku konkrétnemu typu oprávnenej hlavnej, resp. podpornej aktivity? (A/N) Sú výdavky zaradené v správnych kategóriách? (A/N) Je dodržaný podiel osobných výdavkov zamestnancov do 5% či ďalšie nadstavené % limity v zmysle prílohy č. 3 Zoznam O a N? (A/N) Je predpoklad, že plánované výstupy/výsledky budú prostredníctvom plánovaných finančných príspevkov dosiahnuté hospodárne, účelne, efektívne a ekonomicky účelne? (A/N) Je viac ako 75 % finančnej hodnoty žiadateľom definovaných celkových oprávnených výdavkov projektu vecne oprávnených? (A/N)
4 | Finančná a vecná udržateľnosť projektu | Posudzuje sa zabezpečenie udržateľnosti projektu, t.j. finančného krytia prevádzky projektu počas celého obdobia udržateľnosti projektu. Posudzuje sa súlad s výzvou vo vzťahu k stanoveným podmienkam finančnej udržateľnosti projektu. Posudzuje sa taktiež potenciál projektu dosiahnuť očakávané pozitívne výsledky realizácie projektu vzhľadom na praktické využitie výsledkov projektu v budúcnosti, vrátane plánovaných riešení projektov v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. |  | Je projekt z pohľadu ekonomického nastavenia udržateľný? (A/N) Je predpoklad dosiahnutia očakávaných výsledkov realizácie projektu vzhľadom na ich praktické využitie v budúcnosti? (A/N)
Bodovacie kritéria
Č.K. | Názov Kritéria | MIN | STRED | MAX | Počet bodov
1 | Vhodnosť a účelnosť projektu vzhľadom na východiskovú situáciu a identifikované potreby v danej oblasti | Projekt je vhodný a účelný s ohľadom na miesto realizácie projektu a existujúcich resp. potencionálnych odberateľov tepla/chladu. Projekt nezohľadňuje postupné znižovanie odberu tepla/chladu z dôvodu realizácie úsporných opatrení alebo využívania OZE v pripojených objektoch. Odber tepla/chladu z nových rozvodov (v prípade rozšírenia) nie je ešte zmluvne dohodnutý. Sú známi potencionálni odberatelia tepla/chladu. | Projekt je vhodný a účelný s ohľadom na miesto realizácie projektu a existujúcich resp. potencionálnych odberateľov tepla/chladu. Projekt uvádza možnosť rizika postupného znižovania odberu tepla/chladu z dôvodu realizácie úsporných opatrení alebo využívania OZE v pripojených objektoch, ale nenavrhuje elimináciu tohto rizika. Pre odber tepla/chladu z nových rozvodov (v prípade rozšírenia) sa uskutočnili rokovania o odbere tepla/chladu s prísľubom budúceho odberu alebo existujú zmluvy o budúcich zmluvách. | Projekt je vhodný a účelný s ohľadom na miesto realizácie projektu a existujúcich resp. potencionálnych odberateľov tepla/chladu. Projekt uvádza možnosť rizika postupného znižovania odberu tepla/chladu z dôvodu realizácie úsporných opatrení alebo využívania OZE v pripojených objektoch a navrhuje elimináciu tohto rizika. Odber tepla/chladu z nových rozvodov (v prípade rozšírenia) je zabezpečený uzatvorenými zmluvami o odbere tepla/chladu.
Počet bodov |  | 1 | 2 | 3
2 | Technická uskutočniteľnosť, | Projekt nie je po technickej stránke realizovateľný. Hodnotiteľ navrhuje technické úpravy väčšieho rozsahu. Rozpočet je neprehľadný a často sa v ňom vyskytujú chyby. Právoplatné stavebné alebo iné relevantné povolenie bude k dispozícii najneskôr 24 mesiacov od podania žiadosti o dotáciu. | Projekt je po technickej stránke realizovateľný. Hodnotiteľ navrhuje drobné technické úpravy. Rozpočet je prehľadný s občasným výskytom drobných chýb. Právoplatné stavebné alebo iné relevantné povolenie bude k dispozícii najneskôr 12 mesiacov od podania žiadosti o dotáciu. | Projekt je po technickej stránke realizovateľný. Hodnotiteľ nemá návrhy na vylepšenia. Rozpočet je prehľadný s minimálnym počtom drobných chýb. K dispozícii je právoplatné stavebné alebo iné relevantné povolenie.
Počet bodov |  | 1 | 2 | 3
3 | Postup realizácie projektu (resp. plán organizácie výstavby) | Je uvedená dĺžka realizácie projektu a postup realizácie projektu nie je jednoznačný. Hodnotiteľ navrhuje úpravy väčšieho rozsahu na zlepšenie postupu realizácie alebo posúdi, že uvedená dĺžka trvania realizácie projektu je nereálna. | Je uvedená dĺžka realizácie projektu a postup realizácie projektu je uskutočniteľný. Hodnotiteľ navrhuje drobné úpravy na zlepšenie postupu realizácie alebo na dĺžku trvania realizácie projektu. | Je uvedená dĺžka realizácie projektu a postup realizácie projektu je uskutočniteľný. Hodnotiteľ nenavrhuje úpravy na zlepšenie postupu realizácie alebo na dĺžku trvania realizácie projektu.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
4 | Kapacitné zabezpečenie, skúsenosti s realizáciou | Personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou sú uvedené nedostatočne. Žiadateľ alebo zmluvný partner nemá skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu. Žiadateľ alebo zmluvný partner nemá dostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu. | Personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou sú uvedené s drobnými nedostatkami. Žiadateľ alebo zmluvný partner má skúsenosti s realizáciou projektov menšieho rozsahu. Žiadateľ alebo zmluvný partner má dostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu. | Personálne kapacity a skúsenosti s realizáciou sú uvedené prehľadným spôsobom. Žiadateľ alebo zmluvný partner má skúsenosti s realizáciou projektov podobného rozsahu. Žiadateľ alebo zmluvný partner má dostatočné personálne kapacity na realizáciu projektu.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
5 | Udržateľnosť | Je popísaný spôsob prevádzky po ukončení projektu. Nie sú poskytnuté informácie o spôsobe zabezpečenia dodávky tepla/chladu. Spôsob údržby a plánovaných opráv nie je uvedený alebo je uvedený nedostatočne. | Je popísaný spôsob prevádzky a údržby po ukončení projektu. Sú poskytnuté predbežné informácie o spôsobe zabezpečenia dodávky tepla/chladu. Spôsob plánovaných opráv je uvedený len na obdobie monitorovania projektu. | Je prehľadne popísaný spôsob prevádzky a údržby po ukončení projektu. Sú poskytnuté dostatočné informácie o spôsobe zabezpečenia dodávky tepla/chladu. Spôsob plánovaných opráv je uvedený na obdobie predpokladanej životnosti projektu.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
6 | Plnenie podmienky účinného systému CZT | Teplo dodávané do rozvodu tepla pochádza z kombinácie tepla z OZE, odpadového tepla alebo tepla z KVET v celkovom podiele min. 50%. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad. | Teplo dodávané do rozvodu tepla pochádza buď min. 50% z OZE alebo min. 50% kombinácie OZE a odpadového tepla alebo min. 75% tepla z KVET. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad. | Teplo dodávané do rozvodu tepla pochádza buď min. 50% z OZE alebo min. 50% odpadového tepla alebo min. 80% tepla z VU-KVET alebo kombinácie, v ktorej ide do siete aspoň 5 % OZE v teple a celkový podiel OZE, odpadného tepla alebo VU KVET je aspoň 50 % Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
7 | Príspevok projektu k cieľom Modernizačného fondu vyjadrený pomerom celkových investičných nákladov na realizáciu projektu PUCIN [EUR] a úspory primárnych energetických zdrojov PUPEZ [MWh/rok] určenej na základe rozdielu spotreby primárnych energetických zdrojov pred a po realizácii projektu • PUCIN/ PUPEZ → MIN [EUR/(MWh/rok)] | Hodnota vyššia ako 1,25 násobok a z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota z intervalu 1,25 až 0,75 násobok priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. | Hodnota nižšia ako 0,75 násobok z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
8 | Príspevok projektu k cieľom Modernizačného fondu vyjadrený pomerom celkových investičných nákladov na realizáciu projektu PUCIN [EUR] a zníženia emisií skleníkových plynov PUCO2 [tCO2/rok], určeného na základe rozdielu emisií skleníkových plynov pred a po realizácii projektu • PUCIN/ PUCO2 → MIN [EUR/(tCO2/rok)], | Hodnota vyššia ako 1,25 násobok a z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. Pozn. Priemerná hodnota pre nové rozvody tepla sa posudzuje samostatne. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad. | Hodnota z intervalu 1,25 až 0,75 násobok priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. Pozn. Priemerná hodnota pre nové rozvody tepla sa posudzuje samostatne. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad. | Hodnota nižšia ako 0,75 násobok z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. Pozn. Priemerná hodnota pre nové rozvody tepla sa posudzuje samostatne. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
9 | Príspevok projektu k cieľom Modernizačného fondu k znižovaniu energetickej náročnosti distribúcie tepla/chladu, vyjadrený pomerom celkových investičných nákladov na realizáciu projektu PUCIN [EUR] a úspory tepla/chladu PUT [MWh/rok] určenej na základe rozdielu spotreby tepla/chladu pred a po realizácii projektu • PUCIN/ PUPEZ → MIN [EUR/(MWh/rok)] | Hodnota vyššia ako 1,25 násobok a z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. Pozn. Priemerná hodnota pre nové rozvody tepla sa posudzuje samostatne. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad. | Hodnota z intervalu 1,25 až 0,75 násobok priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. Pozn. Priemerná hodnota pre nové rozvody tepla sa posudzuje samostatne. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad. | Hodnota nižšia ako 0,75 násobok z priemernej hodnoty určenej zo všetkých projektov, podaných v rámci aktuálneho hodnotiaceho kola. Pozn. Priemerná hodnota pre nové rozvody tepla sa posudzuje samostatne. Pozn. pod pojmom teplo sa rozumie aj chlad.
| Počet bodov | 1 | 2 | 3
POČET BODOV SPOLU*
*Minimálny počet bodov 18
*Maximálny počet bodov 27